## NORMA 2021 (6P)
Análisis de coste tras la conversion 6.1 // 6.1 TD y escenarios de penalizacion posibles
CONVERSION 6.1 en 6.1TD
|  | periodo 6.1 | periodo 6.1TD |  | SOLO SE PUEDEN MODIFICAR LOS CAMPOS EN AMARILLO
|  | P1 | P1
|  | P2 | P2
|  | P3 | P3 | [6 empty] | 0.- DATOS INICIALES NO MODIFICABLES
|  | P4 | P4
|  | P5 | P5
|  | P6 | P6
| grupo tarifario | Término de potencia del Peaje del transporte y distribución ( €/kW año) Antes del cambio | [5 empty] | total anual €/kW
|  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
| 6.1 | 39.1394 | 19.5867 | 14.3342 | 14.3342 | 14.3342 | 6.5402 | 73.0603
| grupo tarifario | Término de potencia del Peaje del transporte y distribución ( €/kW año) a Aplicar a partir del 1 de junio de 2021
|  | Periodo 1 | Periodo 2 | Periodo 3 | Periodo 4 | Periodo 5 | Periodo 6
| 6,1 TD | 30.5358 | 25.8947 | 14.9091 | 12.0944 | 3.9387 | 2.1087 | 89.4815
|  |  | datos de entrada |  | calculos
| CONTRATADO 6,1 |  | €/KWAÑO | €/AÑO |  |  |  | 1.- INTRODUZCA POTENCIA CONTRATADA EN CADA PERIODO
| P1 | 3 | 39.1394 | 117.4183 |  |  |  | 2.- OBTIENE EN € EL COSTE ANUAL ACTUAL
| P2 | 3 | 19.5867 | 58.76 |  |  |  | 3.- OBTIENE EN € EL COSTE ANUAL TRAS EL CAMBIO
| P3 | 3 | 14.3342 | 43.0025 |  |  |  | * diferencia en € del coste 2021 respecto al que venia pagando
| P4 | 3 | 14.3342 | 43.0025 |  |  |  | * % de ahorro o incremento respecto de lo que venia pagando
| P5 | 3 | 14.3342 | 43.0025
| P6 | 912 | 6.5402 | 5964.6414
|  |  | 108.2688 | 6269.8273
PASO DE 6.1 a 6.1 TD
diferencia al año
| P1 | 3 | 30.5358 | 91.6074 | -25.8109
| P2 | 3 | 25.8947 | 77.6841 | 18.9242
| P3 | 3 | 14.9091 | 44.7274 | 1.7249
| P4 | 3 | 12.0944 | 36.2833 | -6.7192
| P5 | 3 | 3.9387 | 11.816 | -31.1866
| P6 | 912 | 2.1087 | 1923.128 | -4041.5134
|  |  | 89.4815 | 2185.2463 | -4084.581 | -65.15% | ANUAL
[5 empty] | diferencia al año | % DIFERENCIA RESPECTO 6,1
4.- INTRODUZCA LOS SIGUIENTES DATOS
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | EN EL PERIODO O PERIODOS QUE DESEA CALCULAR
| Pci (kw) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 912 |  | 4.1 POTENCIA CONTRATADA (POR DEFECTO CARGA LA APLICADA DE OFICIO)
| Pdj (kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 POTENCIA QUE SE PREVEE CONSUMIR
| horas de exceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL PERIODO CONSIDERADO
| Nº veces que me paso ( 4/hora) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 831744
|  | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 831744
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PENALIZACIÓN FEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.- OBTIENE EL COSTE APROXIMADO POR EXCESO DE POTENCIA EN EL PERIODO DE CALCULO
| TOTAL PENALIZACIÓN FEP | P2: 0
0.- DATOS INICIALES NO MODIFICABLES
| PERIODO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Kp (Coeficiente) | 1 | 1 | 0.54275 | 0.41026 | 0.026371 | 0.026371
| tep= término de exceso de potencia en €/kW | 1.4064 | 1.4064 | 1.4064 | 1.4064 | 1.4064 | 1.4064
* ESTA APLICACION SOLO SE OFRECE CON EL FIN DE ANALIZAR Y FACILITAR POSIBLES ESCENARIOS, NO SIENDO RESPONSABILIDAD
DE LA JCRMO NI DE SUS TÉCNICOS, EL MAL USO O USO INADECUADO DEL MISMO, Y TAMPOCO SE RESPONSABILIZA DE LOS DATOS QUE SE OBTENGAN
DADO QUE ES UNA APLICACION MERAMENTE DE CARÁCTER INFORMATIVA
DESARROLLADO POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA JCRMO. (Juan Lozoya)
DD
ESCENARIOS CALCULO PENALIZACIONES
ESCENARIOS CALCULO COSTES TRANSFORMACIÓN 3 PERIODOS A 6 PERIODOS
Puede modificarlo a mano si desea otros escenarios
JUNTA CENTRAL DE REGANTES
DE LA MANCHA ORIENTAL
Note on C48: Lozoya: potencia contratada en el período i en el período considerado.
Note on C49: Lozoya: potencia demandada en cada uno de los cuartos de hora del período i en que se haya sobrepasado Pci.
Note on C62: Lozoya: Ki = coeficiente que tomará los siguientes valores dependiendo del período tarifario i